## MENI CENOVNIK 2023
CENOVNIK 24.JUL 2023.
MENI
1 | KONDEZATORSKE BATERIJE
2 | iPFCmax6 i 12
3 | KONTAKTOR ZA KAPAC:TERET-KOMPENZ,REAK ENER.
4 | MOTORNI KONTAKTORI
5 | BIMETALNI RELEJI
6 | TERETNI PREKIDAČI
7 | GREBENASTI PREKIDAČI
8 | INSTALACIONI KONTAKTORI
9 | IMPULSNI RELEJI
10 | MOTORNI ZAŠTITNI PREKIDAČI
11 | AUTOMATSKI OSIGURAČI
12 | DPN
13 | MODULARNE RASTAVNE SKLOPKE
14 | MODULARNE PREKLOPNE SKLOPKE 1-0-2
15 | SPRATNE TABLE
16 | FID SKLOPKE RCCB
17 | FID SKLOPKE SA PREKOSTRUJNOM ZAŠTITOM
18 | KOMPAKTNI PREKIDAČI
19 | PRENAPONSKE ZAŠTITE SPD
20 | VREMENSKI RELEJI
21 | KONTROLNI RELEJI
22 | BROJAČI ČASOVA I IMPULSA

## KONDEZAT.BATERIJE
KATALOG |  |  | MENI
Kondenzatori za kompenzaciju (monofazni) | din/kom
| 400V 50Hz | 440V 50Hz | 525V 50Hz
KNK5015 1.67KVAR 50Hz | 1300 | 1300 | 1300
KNK5015 2.5KVAR 50Hz | 1540 | 1540 | 1540
KNK5015 3.33KVAR 50Hz | 1760 | 1760 | 1760
KNK5015 4.17KVAR 50Hz | 1840 | 1840 | 1840
KNK5015 5KVAR 560Hz | 2000 | 2000 | 2000
KNK5065 – 3-fazni | 400V 50Hz | 440V 50Hz | 525V 50Hz
KNK5065 1,5kvar do 3kvar | 2680 | 2680 | 2680
KNK5065 4 i 5kvar | 2970 | 2970 | 2970
KNK3053 3-f teški uslovi rada | 400V/440V/480V 50Hz
KNK3053 5kvar | 5940
KNK3053 7,5kvar | 6558
KNK3053 10kvar | 6974
KNK3053 12,5kvar | 7370
KNK3053 15kvar | 8052
KNK3053 20kvar | 10450
KNK3053 25kvar | 12254
KNK3053 30kvar | 12518
KNK3053 40kvar | 16258
KNK3053 50kvar | 17226
Baterije na 400V se koriste i za napon 440V s' tim da im je kapacitet u tom slučaju veći
Za sve ostale artikle koje ne držimo lagerski cene i rok isporuke na upit
PrimerHD baterija 25 kvar

## iPFCmax6 i 12
KATALOG | MENI
Regulator PFC
CENA
iPFC max6 | 18171
iPFC max12 | 20983

## Kontaktor za kapac.teret
KATALOG | MENI
KONTAKTORI KC ZA KAPACITIVNE TERETE | CENA
KC12 | 2248
KC16 | 3206
KC20 | 3532
KC25 | 4954
KC33 | 7017
KC40 | 8952
KC50 | 10756
KC60 | 11928
KC75 | 12613
KC100 | 16623
Cene važe za kontaktore sa standardnim naponom kalema 24V, 230V in 400V 50Hz.
Cene za ostale napone su 10% više

## Motorni kontaktori
KATALOG |  | MENI
POMOĆNI KONTAKTORI
Pomoćni kontaktori K0 | CENA
K0-8pol | 3079
K0-4pol | 2,544,00
MINIJATURNI KONTAKTORI K03 & K07
Kontrolni kontaktori | CENA
K03C | 1358
K07C | 1389
K07CX | NA UPIT
K07CG | 2064
K07CGX | NA UPIT
K07CF | NA UPIT
Motorni minijaturni kontaktori | CENA
K03M | 1358
K07M | 1389
K07MX | NA UPIT
K07MGX | NA UPIT
K07MF | NA UPIT
K07MG | 2064
K08M | 1527
K08MG | 2208
Pribor | CENA
ND2C | 530
ND2M | 530
ND4C | 845
ND4M | 845
MB7 | 410
BR7 | 1988
RC-K0X | 475
DI-K0X | 313
MOTORNI KONTAKTORI KNL6-38
Pomoćni kontaktor | CENA
KNL6 (22,40..) | 1527
Motorni kontaktori | CENA
KNL9- 10 4 kW | 1475
KNL12-10 5,5 kW | 1562
KNL16-10 7,5 kW | 1911
KNL18-10 9 kW | 2281
KNL22-00 11kW | 2472
KNL30-00 15 kW | 3136
KNL30-00 18,5 kW | 3791
Pribor | CENA
NDL1 (2-pole) čeoni (11,20.02) | 638
NDL1 (4-pole) čeoni (22,40.31..) | 710
NDL2 (2-pole) | 638
NDL2 (4-pole) | 710
NDL3 (2-pole) | 638
NDL3 (4-pole) | 710
NPL1 | 417
NPL2 | 417
RC1-KNL | 418
RC2-KNL | 418
RC3-KNL | 418
RC4-KNL | 418
MBL | 700
DZ | 42
NT | 42
RP-16 | 680
Kalem for KNL6-30 | 585
MOTORNI KONTAKTORI DC KNL9G-38G
Motorni kontaktori | CENA
KNL9G-00 | 2373
KNL12G-00 | 2417
KNL16G-00 | 2618
KNL18G-00 | 2720
KNL22G-00 + NPLG | 3914
KNL30G-00 + NPLG | 4591
KNL38G-00 + NPLG | 5064
MOTORNI KONTAKTOR KNL43-75
Motorni kontaktori | CENA
KNL43 22kW | 6354
KNL63 30kW | 7517
KNL75 35kW | 9117
NDL4 4-pole | 1066
MB43 | 1999
MOTORNI KONTAKTORI KNL80-90-110
MotornI kontaktori | CENA
KNL80A 41kW | 17888
KNL90A 50kW | 18869
KNL110 61kW | 20340
G484 čeoni pomočni kontakti 4pol | 1455
MOTORNI KONTAKTORI KNL95-630
Motorni kontaktori | CENA
KNL115 | 24431
KNL145 | 26602
KNL180 | 30497
KNL250 | 35548
KNL400 | 92618
KNL500 | 120069
KNL630 | 213692
Pribor | CENA
G350 | 2278
G355 | 1399
G480 | 797
G484 | 1390
MOTORNI KONTAKTORI KNLM 115-630
Kontaktori | CENA
KNLM115-00/220/230V50/60Hz | 13075
KNLM150-00/220/230V50/60Hz | 14504
KNLM185-00/220/230V50/60Hz | 18500
KNLM225-00/220/230V50/60Hz | 19096
KNLM265-00/220/230V50/60Hz | 27416
KNLM330-00/220/230V50/60Hz | 33884
KNLM400-00/220/230V50/60Hz | 36720
KNLM500-00/220/230V50/60Hz | 53068
KNLM630-00/220/230V50/60Hz | 70968
Natični blokovi | CENA
NATIČNA ENOTA MNE-11 | 834
NATIČNA ENOTA MNE-22 | 994
NATIČNA ENOTA MNE-31 | 994
NATIČNA ENOTA MNE-40 | 994

## Bimetalni releji
MENI
BIMETALNI RELEJI ZA MINI KONTAKTOR K0X |  | CENA
| BR7 | 1825 | 419750
BIMETALNI RELEJI ZA KONTAKTORE KNL6-38 |  | CENA
| BR16 (KNL6-KNL18) | 1852 | 425960
| BR30 (KNL22,KNL30) 21-30A | 2001 | 460230
| BR30 (KNL22,KNL30) 36-38A | 2628 | 604440
BIMETALNI RELEJI ZA KONTAKTORE KNL43,63,75 |  | CENA
| BR63 25A-47A | 3986 | 916780
| BR63 60A | 4478 | 1029940
| BR63 75A-90A | 4911 | 1129530
| BR63 97A | 5847 | 1344810
Bimetalni relej za KNL115 - KNL630 |  | CENA
| BRA180 | 20645
| BRA400 | 26842
| Adapter za montažu BRA 180 KNL115-KNL180 G372 | 1751
| Adapter za montažu BRA 180 KNL250-KNL400 G373 | 2205
| Adapter za montažu BRA 400 KNL145-KNL180 G375 | 3100
| Adapter za montažu BRA 400 KNL250-KNL400 G376 | 4200
BIMETALI za KNLM115 - KNLM630 |  | CENA
| TRBM 157 80-125 | 14205
| TRBM 157 100-160 | 14205
| TRBM 157 125-200 | 14205
| TRBM 357 200-315 | 19690
| TRBM 357 250-400 | 19690
| TRBM 557 315-500 | 19690
| TRBM 657 400-630 | 19690

## Teretni prekidači
MENI
RASTAVNE SKLOPKE | CENA
LKSM160/3 Rastavna sklopka 160/3p | 3405
LKSM160/3J Rastavna sklopka 160/3p s produženom ručicom | 4371
LKSM250/ Rastavna sklopka 250/3p | 4989
LKSM250/3J Rastavna sklopka 250/3p s produženom ručicom | 5381
LKSM400/3 Rastavna sklopka 400/3p | 10218
LKSM40/3J Rastavna sklopka 400/3p s produženom ručicom | 12297
LKSM630/3 Rastavna sklopka 630/3p | 12816
LKSM630/3J Rastavna sklopka 630/3p s produženom ručicom | 14078
LPSM160/3 Preklopka 250/3p 1--2 | 11179

## Grebenasti prekidaci
MENI
TIP |  | Cena | TIP |  | Cena
N10-0479 N |  | 1428 | N25-6032 |  | 3379
N10-0493 N |  | 1834 | N25-6033 |  | 3421
N10-4036 | 781130038000 | 3701 | N25-6042 |  | 3071
N10-4480 |  | 1397 | N25-6043 |  | 4883
N10-4481 |  | 2074 | N25-6169 |  | 2038
N10-4482 |  | 2746 | N25-6170 |  | 2044
N10-4483 |  | 1836 | N25-6171 |  | 5499
N10-4484 | 030147958000 | 2842 | N25-6184 |  | 7103
N10-4485 |  | 4032 | N25-6323 |  | na upit
N10-4486 |  | 1848 | N25-6426 |  | na upit
N10-4487 |  | 2844 | N25-9002 |  | 2668
N10-4488 |  | 4023 | N32-0185 |  | 2716
N10-4489 |  | 2147 | N32-4036 |  | 5717
N10-4490 |  | 3581 | N32-4172 |  | 2044
N10-4491 |  | 5073 | N32-4173 |  | 3186
N10-6001 |  | 1366 | N32-4174 |  | 4328
N10-6002 | 03014789000 | 1744 | N32-4175 |  | 2732
N10-6003 |  | 2072 | N32-4176 |  | 4396
N10-6004 |  | 2752 | N32-4177 |  | 6328
N10-6005 |  | 2063 | N32-4178 |  | 2867
N10-6006 | 030147902000 | 2741 | N32-4179 |  | 4398
N10-6008 |  | 2522 | N32-4180 |  | 6300
N10-6009 |  | 3556 | N32-4181 |  | 3248
N10-6013 |  | 3542 | N32-4182 |  | 5628
N10-6032 |  | 2209 | N32-4183 |  | 8050
N10-6033 | 786130126000 | 2276 | N32-6001 |  | 1979
N10-6036 |  | 3679 | N32-6002 | 78613003200 | 2618
N10-6037 |  | 2763 | N32-6003 |  | 3183
N10-6043 |  | 3161 | N32-6004 |  | 4331
N10-6044 |  | 2018 | N32-6005 |  | 3186
N10-6417 |  | 3455 | N32-6006 |  | 4320
N10-6426 | 030147907000 | 1394 | N32-6008 |  | 3936
N10-6432 |  | 3438 | N32-6009 |  | 5566
N10-6476 |  | 1397 | N32-6013 |  | 5552
N10-6492 | 030147906000 | 4547 | N32-6032 |  | 3379
N10-6500 |  | 1111 | N32-6033 |  | 3421
N10-6578 |  | 2699 | N32-6042 |  | 3071
N10-9519 | 786130131000 | 3206 | N32-6169 |  | 2038
N16-0477N |  | 1212 | N32-6170 |  | 2044
N16-0479 |  | 1428 | N32-6171 |  | 5499
N16-0493 |  | 1834 | N32-6184 |  | 7103
N16-4036 | 030147908000 | 3701 | N32-6258 |  | na upit
N16-4480 |  | 1397 | N32-9002 |  | 2668
N16-4481 |  | 2074 | N40-6001 |  | 3477
N16-4482 |  | 2746 | N40-6002 |  | 4900
N16-4483 |  | 1836 | N40-6003 |  | 5745
N16-4484 |  | 2842 | N40-6004 |  | 7938
N16-4485 |  | 4032 | N40-6005 |  | 5642
N16-4485 H |  | 4076 | N40-6006 |  | 7784
N16-4486 |  | 1848 | N40-6008 |  | 6983
N16-4487 |  | 2844 | N40-6009 |  | 10015
N16-4488 |  | 4023 | N40-6092 |  | 12532
N16-4489 |  | 2147 | N40-6093 |  | 3592
N16-4490 |  | 3581 | N40-6094 |  | 3539
N16-4491 |  | 5073 | N40-6095 |  | 10074
N16-4709 |  | 2111 | N40-6099 |  | 9864
N16-6001 |  | 1366 | N40-9022 C |  | na upit
N16-6002 | 030147915000 | 1744 | N63-6001 |  | 4214
N16-6003 |  | 2072 | N63-6002 |  | 8433
N16-6004 |  | 2752 | N63-6003 |  | 6960
N16-6005 | 786130065000 | 2063 | N63-6004 |  | 9618
N16-6006 | 030147397000 | 2741 | N63-6005 |  | 6837.6
N16-6008 |  | 2522 | N63-6006 |  | 12868
N16-6009 |  | 3556 | N63-6008 |  | 8475
N16-6013 |  | 3542 | N63-6009 |  | 12138
N16-6032 |  | 2209 | N63-6093 |  | 4354
N16-6033 |  | 2276 | N63-6094 |  | 4289
N16-6036 |  | 3679 | N63-6095 |  | 12205
N16-6037 |  | 2763 | N63-6099 |  | 11956
N16-6043 |  | 3161 | N63-6110 |  | na upit
N16-6044 |  | 2018 | N63-6111 |  | na upit
N16-6066 | 7861301170000 | 2069 | N63-6112 |  | na upit
N16-6417 |  | 3455 | N63-6113 |  | na upit
N16-6426 | 0301479100000 | 1394 | N63-6114 |  | na upit
N16-6432 |  | 3438 | N63-6115 |  | na upit
N16-6476 |  | 1397 | N63-6116 |  | na upit
N16-6492 |  | 4547 | N63-6117 |  | na upit
N16-6500 |  | 1111 | N63-6118 |  | na upit
N16-6916 |  | na upit | N63-6119 |  | na upit
N16-6917 |  | na upit | N63-9124 |  | na upit
N16-6918 |  | na upit | NM10-6001 |  | 2816
N16-6981 | B2000 | na upit | NM10-6002 |  | 3038
N16-9519 |  | 3206 | NM10-6005 |  | 3332
N25-0185 N |  | 2716 | NM10-6006 |  | 4334
N25-0227 N |  | na upit | NM10-6008 |  | 3572
N25-4036 |  | 5717 | NM10-6009 |  | 4575
N25-4172 |  | 2044 | NM10-6426 |  | 2265
N25-4173 |  | 3186 | NM10-6500 |  | na upit
N25-4174 |  | 4328 | NM16-6001 |  | 2816
N25-4175 |  | 2732 | NM16-6002 |  | 3038
N25-4176 |  | 4396 | NM16-6005 |  | 3332
N25-4177 |  | 6328 | NM16-6006 |  | 4334
N25-4178 |  | 2867 | NM16-6008 |  | 3572
N25-4179 |  | 4398 | NM16-6009 | 030147960000 | 4575
N25-4180 |  | 6300 | NM16-6426 |  | 2265
N25-4181 |  | 3248 | NM16-6500 |  | na upit
N25-4182 |  | 5628 | NM25-6001 |  | 2951
N25-4183 |  | 8050 | NM25-6002 |  | 3561
N25-6001 |  | 1979 | NM25-6005 |  | 4068
N25-6002 | 03014790200 | 2618 | NM25-6006 |  | 5426
N25-6003 |  | 3183 | NM25-6008 |  | 4970
N25-6004 |  | 4331 | NM25-6009 |  | 6554
N25-6005 |  | 3186 | NM25-6169 |  | 3029
N25-6006 | 030147938000 | 4320 | NM32-6001 |  | 2951
N25-6008 |  | 3936 | NM32-6002 |  | 3561
N25-6009 |  | 5566 | NM32-6006 |  | 5426
N25-6013 |  | 5552 | NM32-6008 |  | 4970
NM32-6009 |  | 6554
NM32-6169 |  | 3029
NM40-6001 |  | na upit
NM40-6002 |  | 9769
NM40-6005 |  | na upit
NM40-6008 |  | 11340
NM40-6009 |  | 14509
NM40-6094 |  | 7512
NM63-6001 |  | 8016
NM63-6002 |  | 11034
NS16-4040 | 030147883000 | na upit
NZ16-6001 |  | 3054
NZ16-6002 |  | na upit
NZ16-6003 |  | 3690
NZ16-6004 |  | 4306
NZ16-6005 |  | 3852
NZ16-6006 |  | 4295
NZ16-6426 |  | 3068
NZ16-6476 |  | 3122
NZ25-6001 |  | na upit
NZ25-6002 |  | 4289
NZ25-6003 |  | na upit
NZ25-6004 |  | 5983
NZ25-6005 |  | na upit
NZ25-6006 |  | 5972
NZ25-6169 |  | na upit
NZ25-6170 |  | na upit

## Instalacioni kontaktori
KATALOG |  | MENI
Instalacioni kontaktori
TIP | CENA
IKA20 (11,02) AC | 1280
IKA25 (40,31,22,04) AC | 1467
IKA225(20,11,02) AC | 1410
IKA232 (20,11,02) AC | 1440
IKA432 (40,31..) AC | 1515
IKD25(40,31...) AC/DC | 1690
IK21(10,01) AC | 1570
IK40 (40,31,) AC/DC | 3467
IKA40-40 (31..) AC | 3237
IK63 (40,31..) AC/DC | 3982
IKA63-40 (31,..) AC | 3667
IKA20-20-R AC | 1654
IKA25-R (40,31..) AC | 1753
IKD20-R (10 or 01) AC/DC | 1846
IKD20-R (10 or 01) AC/DC | 1654
IKD25-R (40,31..) AC/DC | 2140
Pribor
IKN | 1273
IKV | 203

## Impulsni releji
KATALOG |  | MENI
IMPULSNI RELEJI
Impulsni releji AC | CENA
BI216-10 | 1124
BI220-10 | 1203
BI225-10 | 1317
BI232-10 | 1408
BI216-20, BI216-11 | 1180
BI220-20, BI220-11 | 1226
BI225-20, BI225-11 | 1339
BI232-20, BI232-11 | 1430
BI216-1C | 1226
BI220-1C | 1271
BI225-1C | 1385
BI232-1C | 1476
BI420-30 | 1726
BI425-30 | 1816
BI432-30 | 1907
BI420-40, BI420-21, BI420-31, BI420-22, BI420-2C | 1794
BI425-40, BI425-21, BI425-31, BI425-22, BI425-2C | 1885
BI432-40, BI432-21, BI432-31, BI432-22, BI432-2C | 1975
BI832 | 4292
Impulsni releji AC/DC | CENA
BI220-10 | 1237
BI225-10 | 1430
BI232-10 | 1498
BI220-20, BI220-11 | 1260
BI225-20, BI225-11 | 1453
BI232-20, BI232-11 | 1544
BI220-1C | 1305
BI225-1C | 1498
BI232-1C | 1589
Pribor | CENA
BIC | 1067
BIG | 999
BIN | 999
BIK | 953
BI PP | 54
Impulsni releji 40-80A AC | CENA
BI240 | 2997
BI263 | 3140
BI280 | 3581
BI440 | 3997
BI463 | 4230
BI480 | 5139
Sabirnice
S/32 - 1p | 202
S/63 - 2p | 392
S32/8p | 506
S32/12p | 663
S32/16p | 822

## Motorne zaštitne skolpke (DM)
KATALOG |  | MENI
MOTORNE ZAŠTITNE SKLOKE (MPCB)
MOTORNE ZAŠTITNE SKLOPKE MS25
3-faze, bimetalna, magnetna i kratkospojna zaštita | CENA
MS25-0,16 | 2161
MS25-0,25 | 2161
MS25-0,4 | 2161
MS25-0,63 | 2161
MS25-1 | 2200
MS25-1,6 | 2200
MS25-2,5 | 2200
MS25-4 | 2200
MS25-6,3 | 2200
MS25-10 | 2606
MS25-16 | 2606
MS25-20 | 3225
MS25-25 | 3225
Pribor MS25 | CENA
PS | 599
U | 1136
A | 1136
RS | 882
O-41 | 657
O-55 | 729
CP-41 | 575
CP-55 | 611
NAT | 902
NAT-K | 1469
Z | 481
M25x1,5 | 130
NL | 138
SS | 645
MOTORNE ZAŠTITNE SKLOKE MS32
3-faze, bimetalna, magnetna i kratkospojna zaštita | CENA
MS32-0,16 | 3090
MS32-0,25 | 3090
MS32-0,4 | 3090
MS32-0,63 | 3090
MS32-1 | 2843
MS32-1,6 | 2892
MS32-2,5 | 2892
MS32-4 | 2892
MS32-6,3 | 2892
MS32-10 | 2970
MS32-14 | 2970
MS32-18 | 3209
MS32-23 | 3438
MS32-27 | 3818
MS32-32 | 4450
Pribor MS32 | CENA
HO-41 | 712
HO-55 | 784
FP-41 | 591
FP-55 | 717
P-41 | 374
P-55 | 507
ES | 835
ES-K | 1057
M | 205
NL | 118
HZ | 429
SS | 553
HS | 591
HSV | 451
HRS | 521
UR | 1231
AR | 1231
MSK07 | 282
MSKNL9 | 301
MSKNL22 | 345

## Automatski osigurači MCB
| KATALOG |  | MENI
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS (MCB)
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI50 (B,C characteristic) AC, 6 kA
| RI51 2A | 251
| RI51 4A | 251
| RI51 6A | 219
| RI51 10 A | 219
| RI51 16 A | 219
| RI51 20 A | 219
| RI51 25 A | 219
| RI51 32 A | 251
| RI51 40 A | 251
| RI51 50 A, 63 A | 294
| RI51N 6-25 A | 612
| RI51N 32, 40 A | 640
| RI51N 50-63 A | 691
| RI52 6-25 A | 622
| RI52 32, 40 A | 647
| RI52 50-63 A | 726
| RI53 6 A | 879
| RI53 10 A | 879
| RI53 16 A | 879
| RI53 20 A | 879
| RI53 25 A | 879
| RI53 32, 40 A | 920
| RI53 50-63 A | 1022
| RI53N 6-25 A | 1225
| RI53N 32, 40 A | 1274
| RI53N 50-63 A | 1381
| RI54 6-25 A | 1274
| RI54 32, 40 A | 1324
| RI54 50-63 A | 1475
accessories for RI50
| PS50 (auxilary) | 644
| VC50 (shunt release) | 644
| PC50 (undervoltage) | 644
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI70 (B,C characteristic) AC, 10 kA
| RI71 0,5A | 426
| RI71 1A, 2A, 3A, 4A, 8A, 13A | 380
| RI71 6 A | 334
| RI71 10 A, 16 A | 334
| RI71 20 A, 25 A | 334
| RI71 32 A, 40 A | 357
| RI71 50 A, 63 A | 380
| RI71N 0,5A | 894
| RI71N 1A, 2A, 3A, 4A, 8A, 13A | 797
| RI71N 6 A | 702
| RI71N 10 A, 16 A | 702
| RI71N 20 A, 25 A | 702
| RI71N 32 A, 40 A | 749
| RI71N 50 A, 63 A | 797
| RI72 0,5A | 894
| RI72 1A, 2A, 3A, 4A, 8A, 13A | 796
| RI72 6 A | 702
| RI72 10 A, 16 A | 702
| RI72 20 A, 25 A | 702
| RI72 32 A, 40 A | 749
| RI72 50 A, 63 A | 797
| RI73 0,5A | 1340
| RI73 1A, 2A, 3A, 4A, 8A, 13A | 1195
| RI73 6 A | 1051
| RI73 10 A, 16 A | 1050
| RI73 20 A, 25 A | 1050
| RI73 32 A, 40 A | 1122
| RI73 50 A, 63 A | 1195
| RI73N 0,5A | 1787
| RI73N 1A, 2A, 3A, 4A, 8A, 13A | 1593
| RI73N 6 A | 1400
| RI73N 10 A, 16 A | 1400
| RI73N 20 A, 25 A | 1400
| RI73N 32 A, 40 A | 1497
| RI73N 50 A, 63 A | 1593
| RI74 0,5A | 1787
| RI74 1A, 2A, 3A, 4A, 8A, 13A | 1593
| RI74 6 A | 1400
| RI74 10 A, 16 A | 1400
| RI74 20 A, 25 A | 1400
| RI74 32 A, 40 A | 1540
| RI74 50 A, 63 A | 1593
accessories for RI70
| PS70 (auxilary) | 644
| VC70 (shunt release) | 644
| PC70 (undervoltage) | 644
CENE ZA RI70 D karakteristike više su za 10%
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI60 (B,C characteristic) 10 kA
| RI61 0,5 A, 1 A | 639
| RI61 2 A, 3 A, 4 A | 639
| RI61 6 A | 455
| RI61 10 A | 455
| RI61 16 A | 455
| RI61 20 A, 25 A | 455
| RI61 32 A, 40 A | 518
| RI61 50 A, 63 A | 524
| RI62 0,5 A, 1 A | 1323
| RI62 2 A, 3 A, 4 A | 1323
| RI62 6 A | 1125
| RI62 10 A | 966
| RI62 16 A | 966
| RI62 20 A, 25 A | 1018
| RI62 32 A, 40 A | 1090
| RI62 50 A, 63 A | 1094
| RI63 0,5 A, 1 A | 1874
| RI63 2 A, 3 A, 4 A | 1874
| RI63 6 A | 1420
| RI63 10 A | 1420
| RI63 16 A | 1420
| RI63 20 A, 25 A | 1420
| RI63 32 A, 40 A | 1603
| RI63 50 A, 63 A | 1608
| RI64 0,5 A, 1 A | 2502
| RI64 2 A, 3 A, 4 A | 2422
| RI64 6 A | 1865
| RI64 8 A | 1865
| RI64 10 A | 1863
| RI64 13 A | 1863
| RI64 16 A | 1863
| RI64 20 A, 25 A | 1863
| RI64 32 A, 40 A | 2056
| RI64 50 A, 63 A | 2121
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI60 (D characteristic) 10 kA
| RI61 0,5 to 4A | 637
| RI61 6 to 25A | 517
| RI61 32, 40A | 517
| RI61 50, 63A | 581
| RI62 0,5 to 4A | 1322
| RI62 6 to 32A | 1113
| RI62 32, 40A | 1113
| RI62 50, 63A | 1251
| RI63 0,5 to 4A | 1886
| RI63 6 to 25A | 1711
| RI63 32, 40A | 1711
| RI63 50, 63A | 1975
| RI64 0,5 to 4A | 2647
| RI64 6 to 25A | 2463
| RI64 32, 40A | 2463
| RI64 50, 63A | 2845
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI60J DC (C characteristic) 4,5 kA
| RI61J 0,5 to 6A | 722
| RI61J 8 to 25A | 654
| RI61J 32, 40A | 632
| RI61J 50, 63A | 656
| RI62J 0,5 to 6A | 1488
| RI62J 8 to 25A | 1322
| RI62J 32, 40A | 1300
| RI62J 50, 63A | 1428
ACCESSORIES FOR RI60
| RST230 Transparent | 420
| RSR230 Red | 345
| RSB230 Blue | 612
| RSG230 Green | 345
| RSY230 Yellow | 361
| PKJ | 673
| 2PKJ | 990
| PKJ+SKJ | 1032
| Shunt trip release VC | 574
| Undervoltage release PC60 | 1597
| Cover of terminal 3p KSP3 | 143
| Cover of terminal 1p KSP1 | 70
| Handle locking unit UP | 119
| Sealing blind PZ | 64
| G-1L-210/12 iso | 297
| G-1L-1000/12 iso | 964
| G-2L-1000/10 | 1690
| G-3L-1000/10 C | 1962
| G-3L-1000/16 C | 2873
| G-4L-1000/16 | 4554
| EK-C-3/10 | 35
| EK-C-2+3/16 | 42
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI100 up to 125A
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI100 (B,C characteristic) 10 kA
| RI101 80A | 926
| RI101 100A | 1249
| RI101 125A | 1574
| RI102 80A | 1898
| RI102 100A | 2223
| RI102 125A | 2547
| RI103 80A | 2871
| RI103 100A | 3196
| RI103 125A | 3520
| RI104 80A | 3845
| RI104 100A | 4169
| RI104 125A | 4494
| RI101N 80A | 4818
| RI101N 100A | 5143
| RI101N 125A | 5740
| RI103N 80A | 6082
| RI103N 100A | 6422
| RI103N 125A | 6762
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI120 up to 125A
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI120 (B,C characteristic) 10 kA
| RI121 80A | 2939
| RI121 100A | 3017
| RI121 125A | 3026
| RI122 80A | 5970
| RI122 100A | 6129
| RI122 125A | 6145
| RI123 80A | 8930
| RI123 100A | 9170
| RI123 125A | 9195
| RI124 80A | 11856
| RI124 100A | 12178
| RI124 125A | 12206
| RI123N 80A | 11509
MINIATURE CIRCUIT BREAKERS RI120 (D characteristic) 10 kA
| RI121 80A | 2934
| RI121 100A | 3022
| RI121 125A | 3026
| RI122 80A | 5970
| RI122 100A | 6136
| RI122 125A | 6145
| RI123 80A | 8926
| RI123 100A | 9177
| RI123 125A | 9190
| RI124 80A | 11861
| RI124 100A | 12192
| RI124 125A | 12206
ACCESSORIES FOR RI120
| PK120 | 1133
| 2PK120 | 1531

## DPN
MENI
DPN (MCB 1p+N in 1 module)
Tip | Cena
RI21N 4A | 694
RI21N 6A | 694
RI21N 10A | 649
RI21N 16A | 649
RI21N 20A | 649
RI21N 25A | 649
RI21N 32A | 694
RI21N 40A | 694
*B or C characteristics, 6 kA

## Mod.rastavne sklopke 0-1
MENI
MODULARNI RASTAVLJAČI
Modularni rastavljači RV50
RV51 25A | 242
RV51 32A | 242
RV51 40A | 263
RV51 63A | 263
RV51 80 | 286
RV51 100 | 286
RV51 125 | 286
RV52 25A | 497
RV52 32A | 497
RV52 40A | 497
RV52 63A | 497
RV52 80 | 587
RV52 100 | 587
RV52 125 | 587
RV53 25A | 726
RV53 32A | 726
RV53 40A | 726
RV53 63A | 726
RV53 80 | 880
RV53 100 | 880
RV53 125 | 880
RV54 25A | 990
RV54 32A | 990
RV54 40A | 990
RV54 63A | 990
RV54 80 | 1166
RV54 100 | 1166
RV54 125 | 1166
Modularni rastavljači RV60 & RV100
RV61 25A | 345
RV61 32A | 407
RV61 40A | 407
RV61 63A | 411
RV62 25A | 729
RV62 32A | 853
RV62 40A | 853
RV62 63A | 869
RV63 25A | 1055
RV63 32A | 1255
RV63 40A | 1255
RV63 63A | 1265
RV63N 25A | 1467
RV63N 32A | 1736
RV63N 40A | 1731
RV63N 63A | 1743
Modularni rastavljači RV120
RV121 125A | 1932
RV122 125A | 3951
RV123 125A | 5899
RV124 125A | 7824
RV121N 125A | 4625
RV123N 125A | 8514

## Mod.preklopne skl. 1-0-2
MENI
PREKLOPNE SKLOPKE 1-0-2 RCO 6kA
RCO51 6A | 538
RCO5110A | 538
RCO51 16A | 538
RCO51 20A | 538
RCO51 25A | 538
RCO51 32A | 560
RCO51 40A | 560
RCO52 6A | 1079
RCO52 10A | 1079
RCO52 16A | 1079
RCO52 20A | 1079
RCO52 25A | 1079
RCO52 32A | 1119
RCO52 40A | 1119
RCO53 6A | 1617
RCO53 10A | 1617
RCO53 16A | 1617
RCO53 20A | 1617
RCO53 25A | 1617
RCO53 32A | 1680
RCO53 40A | 1680
RCO54 6A | 2155
RCO54 10A | 2155
RCO54 16A | 2155
RCO54 20A | 2155
RCO54 25A | 2155
RCO54 32A | 2239
RCO54 40A | 2569

## FID sklopkeRCCB
| KATALOG |  | MENI
FID SKLOPKA RCCB
| AFI (6kA Tip AC) | Cena
| AFI2 25/0,03 AC | 1804
| AFI2 25/0,1 AC | 1804
| AFI2 25/0,5 | 1894
| AFI2 25/0,3 AC | 1804
| AFI2 40/0,03 AC | 1835
| AFI2 40/0,1 AC | 1835
| AFI2 40/0,5 | 1835
| AFI2 40/0,3 AC | 1835
| AFI2 63/0,03 AC | 2157
| AFI2 63/0,1 AC | 2157
| AFI2 63/0,5 | 2157
| AFI2 63/0,3 AC | 2157
| AFI4 25/0,03 AC | 2334
| AFI4 25/0.1 | 2334
| AFI4 25/0,5 | 2334
| AFI4 25/0,3 AC | 2334
| AFI4 40/0,03 AC | 2383
| AFI4 40/0,1 AC | 2383
| AFI4 40/0,5 | 2383
| AFI4 40/0,3 AC | 2383
| AFI4 63/0,03 AC | 3040
| AFI4 63/0,1 AC | 3040
| AFI4 63/0,5 | 3040
| AFI4 63/0,3 AC | 3040
| AFI (6kA Tip A) | Cena
| AFI2 25/0,03 A | 2459
| AFI2 25/0,1 A | 2459
| AFI2 25/0,3 A | 2459
| AFI2 40/0,03 A | 2459
| AFI2 40/0,1 A | 2459
| AFI2 40/0,3 A | 2459
| AFI2 63/0,03 A | 2617
| AFI2 63/0,1 A | 2617
| AFI2 63/0,3 A | 2617
| AFI4 25/0,03 A | 3067
| AFI4 25/0,1 A | 3067
| AFI4 25/0,3 A | 3067
| AFI4 40/0,03 A | 3110
| AFI4 40/0,1 A | 3110
| AFI4 40/0,3 A | 3110
| AFI4 63/0,03 A | 3600
| AFI4 63/0,1 A | 3600
| AFI4 63/0,3 A | 3600
| FI4-A (tip AC) 10kA | Cena
| FI4 125/0,03 | 22160
| FI4 125/0,3 | 17720
| FI4 125/0,5 | 17.720.00
NFI 10kA (tipovi A, G, S, F, B)
| NFI (Type A) | Cena
| NFI2 16/0,01 | 3141
| NFI2 16/0,03 | 2900
| NFI2 16/0,1 | 2831
| NFI2 16/0,3 | 2831
| NFI2 16/0,5 | 2831
| NFI2 25/0,01 | 3141
| NFI2 25/0,03 | 2900
| NFI2 25/0,1 | 2831
| NFI2 25/0,3 | 2831
| NFI2 25/0,5 | 2831
| NFI2 40/0,03 | 2900
| NFI2 40/0,1 | 2831
| NFI2 40/0,3 | 2831
| NFI2 40/0,5 | 2831
| NFI2 63/0,03 | 3812
| NFI2 63/0,1 | 3698
| NFI2 63/0,3 | 3698
| NFI2 63/0,5 | 3698
| NFI2 80/0,03 | 4541
| NFI2 80/0,1 | 4337
| NFI2 80/0,3 | 4337
| NFI2 80/0,5 | 4337
| NFI2 100/0,03 | 5365
| NFI2 100/0,1 | 5135
| NFI2 100/0,3 | 5135
| NFI2 100/0,5 | 5135
| NFI4 25/0,03 | 3221
| NFI4 25/0,1 | 3175
| NFI4 25/0,3 | 3175
| NFI4 25/0,5 | 3175
| NFI4 40/0,03 | 3221
| NFI4 40/0,1 | 3175
| NFI4 40/0,3 | 3175
| NFI4 40/0,5 | 3175
| NFI4 63/0,03 | 4218
| NFI4 63/0,1 | 4108
| NFI4 63/0,3 | 4108
| NFI4 63/0,5 | 4108
| NFI4 80/0,03 | 4930
| NFI4 80/0,1 | 4813
| NFI4 80/0,3 | 4813
| NFI4 80/0,5 | 4813
| NFI4 100/0,03 | 6385
| NFI4 100/0,1 | 6385
| NFI4 100/0,3 | 6295
| NFI4 100/0,5 | 6295
| NFIK (Tip G) | Cena
| NFI2K 25/0,03 | 3329
| NFI2K 25/0,1 | 3255
| NFI2K 25/0,3 | 3255
| NFI2K 25/0,5 | 3255
| NFI2K 40/0,03 | 3329
| NFI2K 40/0,1 | 3255
| NFI2K 40/0,3 | 3255
| NFI2K 40/0,5 | 3255
| NFI2K 63/0,03 | 4032
| NFI2K 63/0,1 | 3948
| NFI2K 63/0,3 | 3948
| NFI2K 63/0,5 | 3948
| NFI2K 80/0,03 | 4536
| NFI2K 80/0,1 | 4473
| NFI2K 80/0,3 | 4473
| NFI2K 80/0,5 | 4473
| NFI2K 100/0,03 | 5271
| NFI2K 100/0,1 | 5145
| NFI2K 100/0,3 | 5145
| NFI2K 100/0,5 | 5145
| NFI4K 25/0,03 | 4148
| NFI4K 25/0,1 | 4032
| NFI4K 25/0,3 | 4032
| NFI4K 25/0,5 | 4032
| NFI4K 40/0,03 | 4148
| NFI4K 40/0,1 | 4032
| NFI4K 40/0,3 | 4032
| NFI4K 40/0,5 | 4032
| NFI4K 63/0,03 | 4452
| NFI4K 63/0,1 | 4368
| NFI4K 63/0,3 | 4368
| NFI4K 63/0,5 | 4368
| NFI4K 80/0,03 | 4956
| NFI4K 80/0,1 | 4893
| NFI4K 80/0,3 | 4893
| NFI4K 80/0,5 | 4893
| NFI4K 100/0,03 | 5691
| NFI4K 100/0,1 | 5565
| NFI4K 100/0,3 | 5565
| NFI4K 100/0,5 | 5565
| NFIS (Tip S) | Cena
| NFI2S 25/0,1 | 3570
| NFI2S 25/0,3 | 3570
| NFI2S 25/0,5 | 3570
| NFI2S 40/0,1 | 3570
| NFI2S 40/0,3 | 3570
| NFI2S 40/0,5 | 3570
| NFI2S 63/0,1 | 4263
| NFI2S 63/0,3 | 4263
| NFI2S 63/0,5 | 4263
| NFI2S 80/0,1 | 4767
| NFI2S 80/0,3 | 4767
| NFI2S 80/0,5 | 4767
| NFI2S 100/0,1 | 5418
| NFI2S 100/0,3 | 5418
| NFI2S 100/0,5 | 5418
| NFI4S 25/0,1 | 4242
| NFI4S 25/0,3 | 4242
| NFI4S 25/0,5 | 4242
| NFI4S 40/0,1 | 4242
| NFI4S 40/0,3 | 4242
| NFI4S 40/0,5 | 4242
| NFI4S 63/0,1 | 4683
| NFI4S 63/0,3 | 4683
| NFI4S 63/0,5 | 4683
| NFI4S 80/0,1 | 5187
| NFI4S 80/0,3 | 5187
| NFI4S 80/0,5 | 5187
| NFI4S 100/0,1 | 5985
| NFI4S 100/0,3 | 5985
| NFI4S 100/0,5 | 5985
| NFIF (Type F) | Cena
| NFI2F 25/0,03 | 4095
| NFI2F 25/0,1 | 4032
| NFI2F 25/0,3 | 4032
| NFI2F 25/0,5 | 4032
| NFI2F 40/0,03 | 4095
| NFI2F 40/0,1 | 4032
| NFI2F 40/0,3 | 4032
| NFI2F 40/0,5 | 4032
| NFI2F 63/0,03 | 4662
| NFI2F 63/0,1 | 4599
| NFI2F 63/0,3 | 4599
| NFI2F 63/0,5 | 4599
| NFI2F 80/0,03 | 5187
| NFI2F 80/0,1 | 5103
| NFI2F 80/0,3 | 5103
| NFI2F 80/0,5 | 5103
| NFI2F 100/0,03 | 6069
| NFI2F 100/0,1 | 5985
| NFI2F 100/0,3 | 5985
| NFI2F 100/0,5 | 5985
| NFI4F 25/0,03 | 5292
| NFI4F 25/0,1 | 5250
| NFI4F 25/0,3 | 5250
| NFI4F 25/0,5 | 5250
| NFI4F 40/0,03 | 5292
| NFI4F 40/0,1 | 5250
| NFI4F 40/0,3 | 5250
| NFI4F 40/0,5 | 5250
| NFI4F 63/0,03 | 6027
| NFI4F 63/0,1 | 5943
| NFI4F 63/0,3 | 5943
| NFI4F 63/0,5 | 5943
| NFI4F 80/0,03 | 6636
| NFI4F 80/0,1 | 6531
| NFI4F 80/0,3 | 6531
| NFI4F 80/0,5 | 6531
| NFI4F 100/0,03 | 7308
| NFI4F 100/0,1 | 7203
| NFI4F 100/0,3 | 7203
| NFI4F 100/0,5 | 7203
| NFIBK (Type B) | Cena
| NFI2BK 25/0,03 | 22050
| NFI2BK 25/0,1 | 22050
| NFI2BK 25/0,3 | 22050
| NFI2BK 40/0,03 | 22050
| NFI2BK 40/0,1 | 22050
| NFI2BK 40/0,3 | 22050
| NFI2BK 63/0,03 | 29400
| NFI2BK 63/0,1 | 29400
| NFI2BK 63/0,3 | 29400
| NFI2BK 80/0,03 | 40950
| NFI2BK 80/0,1 | 40950
| NFI2BK 80/0,3 | 40950
| NFI4BK 25/0,03 | 26250
| NFI4BK 25/0,1 | 26250
| NFI4BK 25/0,3 | 26250
| NFI4BK 40/0,03 | 26250
| NFI4BK 40/0,1 | 26250
| NFI4BK 40/0,3 | 26250
| NFI4BK 63/0,03 | 34650
| NFI4BK 63/0,1 | 34650
| NFI4BK 63/0,3 | 34650
| NFI4BK 80/0,03 | 46200
| NFI4BK 80/0,1 | 46200
| NFI4BK 80/0,3 | 46200
| NFIBS (Type B) | Cena
| NFI4BS 25/0,1 | 37800
| NFI4BS 25/0,3 | 37800
| NFI4BS 40/0,1 | 37800
| NFI4BS 40/0,3 | 37800
| NFI4BS 63/0,1 | 47250
| NFI4BS 63/0,3 | 47250
| NFI4BS 80/0,1 | 58800
| NFI4BS 80/0,3 | 58800
| SCNFI2 | 189
| SCNFI4 | 200
TIPOVI
Tip A (naziv NFI) – osetljiva na naizmenične i pulsirajuče jednosmerne diferencijalne struje
Tip AC (naziv FI) –osetljiva samo na naizmenične diferincijalne struje sinusnog oblika
TIP F (naziv NFIF) – okidanje je obezbedjeno kao za Tip A i dodatno za diferencijalne struje koje su sastavljene iz komponenti različitih frekvenc
Tip B (naziv NFIB) –okidanje je obezbedjeno kao za Tip A i dodatno za ravne jednosmerne diferencijalne struje koje potiču usmernih vezij ,i za visokofrekventne naizmenične diferencijalne struje
Posebni tipovi:
Tip S: sklopka sa kašnjenjem isključenja ,tako da je moguča selektivnost o odnosu na opšti tip i kratkotrajno vremensko zakašnjenje (Tip G), koji su priključena iza nje
Tip G: kratkotrajno zakasnjena izklopna karakteristika (najmanje vreme neokidanja je 10 ms).
Kombinacija FIR-FIT: namenjena za zaštitu u strujnim krugovima, gde su struje veče od naznačenih struja zaštitnih sklopki na diferencijalnu struju

## FID sa prekostrujnom zašt.RCBO
KATALOG
FID SKLOPKA SA PREKOSTRUJNOM ZAŠTITOM |  | MENI
RFI1 tip A (B, C karakteristike) | CENA
RFI1 6/0,03 | 2357
RFI1 10/0,03 | 2357
RFI1-16/0,03 | 2357
RFI1-20/0,03 | 2357
RFI1-25/0,03 | 2357
RFI1-32/0,03 | 2357
RFI2 tip A (B, C karakteristike) | CENA
RFI2 6/0,01 | 4138
RFI2 10/0,01 | 4138
RFI2 13/0,01 | 4138
RFI2 16/0,01 | 4138
RFI2 20/0,01 | 4138
RFI2 25/0,01 | 4275
RFI2 6/0,03 | 3600
RFI2 10/0,03 | 3600
RFI2 13/0,03 | 3600
RFI2 16/0,03 | 3600
RFI2 20/0,03 | 3600
RFI2 25/0,03 | 3720
RFI2 32/0,03 | 3901
RFI2 40/0,03 | 3901
RFI2 6/0,1 | 4138
RFI2 10/0,1 | 4138
RFI2 13/0,1 | 4138
RFI2 16/0,1 | 3540
RFI2 20/0,1 | 3540
RFI2 25/0,1 | 3540
RFI2 32/0,1 | 4483
RFI2 40/0,1 | 4483
RFI2 6/0,3 | 4209
RFI2 10/0,3 | 4209
RFI2 13/0,3 | 4209
RFI2 16/0,3 | 3538
RFI2 20/0,3 | 4209
RFI2 25/0,3 | 4351
RFI2 32/0,3 | 4562
RFI2 40/0,3 | 4562
RFI2 6/0,5 | 4209
RFI2 10/0,5 | 4209
RFI2 13/0,5 | 4209
RFI2 16/0,5 | 4209
RFI2 20/0,5 | 4209
RFI2 25/0,5 | 4351
RFI2 32/0,5 | 4562
RFI2 40/0,5 | 4562
RCBO (B i C karakteristike) Tip A | CENA
KAFI2 A 6/0,03 | 2831
KAFI2 A 10/0,03 | 2831
KAFI2 A 16/0,03 | 2831
KAFI2 A 25/0,03 | 2831
KAFI2 A 32/0,03 | 2961
KAFI2 A 40/0,03 | 3020
RCBO (B i C karakteristike) Tip AC | CENA
KAFI2 AC 6/0,03 | 2325
KAFI2 AC 10/0,03 | 2325
KAFI2 AC 16/0,03 | 2325
KAFI2 AC 25/0,03 | 2325
KAFI2 AC 32/0,03 | 2395
KAFI2 AC 40/0,03 | 2465
RFI4 tip A (B, C karakteristike) | CENA
RFI4 6/0,03 | 8236
RFI4 10/0,03 | 8236
RFI4 13/0,03 | 8236
RFI4 16/0,03 | 8236
RFI4 20/0,03 | 8236
RFI4 25/0,03 | 8236
RFI4 32/0,03 | 8363
RFI4 40/0,03 | 8363
RFI4 6/0,1 | 9235
RFI4 10/0,1 | 9235
RFI4 13/0,1 | 9235
RFI4 16/0,1 | 9235
RFI4 20/0,1 | 9235
RFI4 25/0,1 | 9235
RFI4 32/0,1 | 9362
RFI4 40/0,1 | 9362
RFI4 6/0,3 | 9235
RFI4 10/0,3 | 9235
RFI4 13/0,3 | 9235
RFI4 16/0,3 | 9235
RFI4 20/0,3 | 9235
RFI4 25/0,3 | 9235
RFI4 32/0,3 | 9362
RFI4 40/0,3 | 9362
RFI4 6/0,5 | 9235
RFI4 10/0,5 | 9235
RFI4 13/0,5 | 9235
RFI4 16/0,5 | 9235
RFI4 20/0,5 | 9235
RFI4 25/0,5 | 9235
RFI4 32/0,5 | 9362
RFI4 40/0,5 | 9362

## PV grebenasti prekidači
PV prekidači za solarne sisteme
Oznaka | Cena
PV25C-21-O | 4.550,00
PV25C-31-O | 5.700,00
PV25C-31-O | 5.726,00
DSPV40C-11-O48D | 3.600,00
DSPV40C-11-P1 | 6.936,00
DSPV32-21-O | 7.180,00
DSPV40-31-O | 9.960,00
DSPV80-21-O | 9.100,00

## Prenaponske zaštiteSPD
| KATALOG |  |  | MENI
ARTIKAL |  | DIMENZIJE | CENA
Class I, II Compact Single and Multi-pole SPD 12.5kA per pole
Class I+II (B) 12.5 kA/pole | ISPRO B2N 12.5/150 | 1TE | 4441
| ISPRO B2N 12.5/275 | 1TE | 4441
| ISPRO B2N 12.5/320 | 1TE | 4441
| ISPRO B2N 12.5/385 | 1TE | 5107
| ISPRO B2N 12.5/440 | 1TE | 5107
| ISPRO B2NR 12.5/150 | 1TE | 5118
| ISPRO B2NR 12.5/275 | 1TE | 5118
| ISPRO B2NR 12.5/320 | 1TE | 5118
| ISPRO B2NR 12.5/385 | 1TE | 5784
| ISPRO B2NR 12.5/440 | 1TE | 5784
| ISPRO TUBE | 1TE | 9695
| ISPRO-K BS 25/150 (2+0) | 2TE | 9004
| ISPRO-K BS 25/275 (2+0) | 2TE | 9004
| ISPRO-K BS 25/320 (2+0) | 2TE | 9004
| ISPRO-K BS 25/385 (2+0) | 2TE | 10355
| ISPRO-K BS 25/440 (2+0) | 2TE | 10355
| ISPRO-K BSR 25/150 (2+0) | 2TE | 9681
| ISPRO-K BSR 25/275 (2+0) | 2TE | 9681
| ISPRO-K BSR 25/320 (2+0) | 2TE | 9681
| ISPRO-K BSR 25/385 (2+0) | 2TE | 11032
| ISPRO-K BSR 25/440 (2+0) | 2TE | 11032
| ISPRO-K BS 37.5/150 (3+0) | 3TE | 12488
| ISPRO-K BS 37.5/275 (3+0) | 3TE | 12488
| ISPRO-K BS 37.5/320 (3+0) | 3TE | 12488
| ISPRO-K BS 37.5/385 (3+0) | 3TE | 14361
| ISPRO-K BS 37.5/440 (3+0) | 3TE | 14361
| ISPRO-K BSR 37.5/150 (3+0) | 3TE | 13165
| ISPRO-K BSR 37.5/275 (3+0) | 3TE | 13165
| ISPRO-K BSR 37.5/320 (3+0) | 3TE | 13165
| ISPRO-K BSR 37.5/385 (3+0) | 3TE | 15038
| ISPRO-K BSR 37.5/440 (3+0) | 3TE | 15038
| ISPRO-K BS 50/150 (4+0) | 4TE | 16514
| ISPRO-K BS 50/275 (4+0) | 4TE | 16514
| ISPRO-K BS 50/320 (4+0) | 4TE | 16514
| ISPRO-K BS 50/385 (4+0) | 4TE | 18991
| ISPRO-K BS 50/440 (4+0) | 4TE | 18991
| ISPRO-K BSR 50/150 (4+0) | 4TE | 17191
| ISPRO-K BSR 50/275 (4+0) | 4TE | 17191
| ISPRO-K BSR 50/320 (4+0) | 4TE | 17191
| ISPRO-K BSR 50/385 (4+0) | 4TE | 19668
| ISPRO-K BSR 50/440 (4+0) | 4TE | 19668
| ISPRO-K BS 25/150 (1+1) | 2TE | 15297
| ISPRO-K BS 25/275 (1+1) | 2TE | 15297
| ISPRO-K BS 25/320 (1+1) | 2TE | 15297
| ISPRO-K BS 25/385 (1+1) | 2TE | 16052
| ISPRO-K BS 25/440 (1+1) | 2TE | 16052
| ISPRO-K BS 50/150 (3+1) | 4TE | 24026
| ISPRO-K BS 50/275 (3+1) | 4TE | 24026
| ISPRO-K BS 50/320 (3+1) | 4TE | 24026
| ISPRO-K BS 50/385 (3+1) | 4TE | 26171
| ISPRO-K BS 50/440 (3+1) | 4TE | 26171
| ISPRO-K BSR 50/150 (3+1) | 4TE | 24703
| ISPRO-K BSR 50/275 (3+1) | 4TE | 24703
| ISPRO-K BSR 50/320 (3+1) | 4TE | 24703
| ISPRO-K BSR 50/385 (3+1) | 4TE | 26848
| ISPRO-K BSR 50/440 (3+1) | 4TE | 26848
Class I, II Compact Single and Multi-pole SPD 25kA per pole
Class I + II (B) 25 kA/pole | ISPRO BS 25/150 | 2TE | 7563
| ISPRO BS 25/275 | 2TE | 7563
| ISPRO BS 25/320 | 2TE | 7563
| ISPRO BS 25/385 | 2TE | 8698
| ISPRO BS 25/440 | 2TE | 8698
| ISPRO BSR 25/150 | 2TE | 8274
| ISPRO BSR 25/275 | 2TE | 8274
| ISPRO BSR 25/320 | 2TE | 8274
| ISPRO BSR 25/385 | 2TE | 9409
| ISPRO BSR 25/440 | 2TE | 9409
| ISPRO TUBE BS 100 | 2TE | 15395
| ISPRO TUBE BS 50 | 2TE | 10805
| ISPRO-K BS 50/150 (2+0) | 2TE | 15169
| ISPRO-K BS 50/275 (2+0) | 2TE | 15169
| ISPRO-K BS 50/320 (2+0) | 2TE | 15169
| ISPRO-K BS 50/385 (2+0) | 4TE | 17445
| ISPRO-K BS 50/440 (2+0) | 4TE | 17445
| ISPRO-K BSR 50/150 (2+0) | 2TE | 15770
| ISPRO-K BSR 50/275 (2+0) | 2TE | 15770
| ISPRO-K BSR 50/320 (2+0) | 2TE | 15770
| ISPRO-K BSR 50/385 (2+0) | 4TE | 18045
| ISPRO-K BSR 50/440 (2+0) | 4TE | 18045
| ISPRO-K BS 75/150 (3+0) | 3TE | 21557
| ISPRO-K BS 75/275 (3+0) | 3TE | 21557
| ISPRO-K BS 75/320 (3+0) | 3TE | 21557
| ISPRO-K BS 75/385 (3+0) | 8TE | 24790
| ISPRO-K BS 75/440 (3+0) | 8TE | 24790
| ISPRO-K BSR 75/150 (3+0) | 3TE | 22267
| ISPRO-K BSR 75/275 (3+0) | 3TE | 22267
| ISPRO-K BSR 75/320 (3+0) | 3TE | 22267
| ISPRO-K BSR 75/385 (3+0) | 8TE | 25501
| ISPRO-K BSR 75/440 (3+0) | 8TE | 25501
| ISPRO-K BS 100/150 (4+0) | 4TE | 28742
| ISPRO-K BS 100/275 (4+0) | 4TE | 28742
| ISPRO-K BS 100/320 (4+0) | 4TE | 28742
| ISPRO-K BS 100/385 (4+0) | 8TE | 33054
| ISPRO-K BS 100/440 (4+0) | 8TE | 33054
| ISPRO-K BSR 100/150 (4+0) | 4TE | 29453
| ISPRO-K BSR 100/275 (4+0) | 4TE | 29453
| ISPRO-K BSR 100/320 (4+0) | 4TE | 29453
| ISPRO-K BSR 100/385 (4+0) | 8TE | 33765
| ISPRO-K BSR 100/440 (4+0) | 8TE | 33765
| ISPRO-K BS 50/150 (1+1) | 3TE | 18819
| ISPRO-K BS 50/275 (1+1) | 3TE | 18819
| ISPRO-K BS 50/320 (1+1) | 3TE | 18819
| ISPRO-K BS50/385 (1+1) | 3TE | 20102
| ISPRO-K BS 50/440 (1+1) | 3TE | 20102
| ISPRO-K BSR 50/150 (1+1) | 3TE | 19496
| ISPRO-K BSR 50/275 (1+1) | 3TE | 19496
| ISPRO-K BSR 50/320 (1+1) | 3TE | 19496
| ISPRO-K BSR 50/385 (1+1) | 3TE | 20779
| ISPRO-K BSR 50/440 (1+1) | 3TE | 20779
| ISPRO-K BS 100/150 (3+1) | 5TE | 33843
| ISPRO-K BS 100/275 (3+1) | 5TE | 33843
| ISPRO-K BS 100/320 (3+1) | 5TE | 33843
| ISPRO-K BS 100/385 (3+1) | 8TE | 38919
| ISPRO-K BS 100/440 (3+1) | 8TE | 38919
| ISPRO-K BSR 100/150 (3+1) | 5TE | 34553
| ISPRO-K BSR 100/275 (3+1) | 5TE | 34553
| ISPRO-K BSR 100/320 (3+1) | 5TE | 34553
| ISPRO-K BSR 100/385 (3+1) | 8TE | 39630
| ISPRO-K BSR 100/440 (3+1) | 8TE | 39630
Class I, II Modular Single and Multi-pole SPD 12.5kA per pole
Class I+II (B) 12,5 kA/pole PLUG-IN / MODULAR type | ISPRO B2S 12.5/150 | 1TE | 5416
| ISPRO B2S 12.5/275 | 1TE | 5416
| ISPRO B2S 12.5/320 | 1TE | 5416
| ISPRO B2S 12.5/385 | 1TE | 6228
| ISPRO B2S 12.5/440 | 1TE | 6228
| ISPRO B2SR 12.5/150 | 1TE | 6093
| ISPRO B2SR 12.5/275 | 1TE | 6093
| ISPRO B2SR 12.5/320 | 1TE | 6093
| ISPRO B2SR 12.5/385 | 1TE | 6905
| ISPRO B2SR 12.5/440 | 1TE | 6905
| ISPRO B2S 25/150 (2+0) | 2TE | 10832
| ISPRO B2S 25/275 (2+0) | 2TE | 10832
| ISPRO B2S 25/320 (2+0) | 2TE | 10832
| ISPRO B2S 25/385 (2+0) | 2TE | 12457
| ISPRO B2S 25/440 (2+0) | 2TE | 12457
| ISPRO B2SR 25/150 (2+0) | 2TE | 11509
| ISPRO B2SR 25/275 (2+0) | 2TE | 11509
| ISPRO B2SR 25/320 (2+0) | 2TE | 11509
| ISPRO B2SR 25/385 (2+0) | 2TE | 13134
| ISPRO B2SR 25/440 (2+0) | 2TE | 13134
| ISPRO B2S 37.5/150 (3+0) | 3TE | 16248
| ISPRO B2S 37.5/275 (3+0) | 3TE | 16248
| ISPRO B2S 37.5/320 (3+0) | 3TE | 16248
| ISPRO B2S 37.5/385 (3+0) | 3TE | 18686
| ISPRO B2S 37.5/440 (3+0) | 3TE | 18686
| ISPRO B2SR 37.5/150 (3+0) | 3TE | 16926
| ISPRO B2SR 37.5/275 (3+0) | 3TE | 16926
| ISPRO B2SR 37.5/320 (3+0) | 3TE | 16926
| ISPRO B2SR 37.5/385 (3+0) | 3TE | 19363
| ISPRO B2SR 37.5/440 (3+0) | 3TE | 19363
| ISPRO B2S 50/150 (4+0) | 4TE | 21665
| ISPRO B2S 50/275 (4+0) | 4TE | 21665
| ISPRO B2S 50/320 (4+0) | 4TE | 21665
| ISPRO B2S 50/385 (4+0) | 4TE | 24915
| ISPRO B2S 50/440 (4+0) | 4TE | 24915
| ISPRO B2SR 50/150 (4+0) | 4TE | 22342
| ISPRO B2SR 50/275 (4+0) | 4TE | 22342
| ISPRO B2SR 50/320 (4+0) | 4TE | 22342
| ISPRO B2SR 50/385 (4+0) | 4TE | 25592
| ISPRO B2SR 50/440 (4+0) | 4TE | 25592
| ISPRO B2S 25/150 (1+1) | 2TE | 15165
| ISPRO B2S 25/275 (1+1) | 2TE | 15165
| ISPRO B2S 25/320 (1+1) | 2TE | 15165
| ISPRO B2S 25/385 (1+1) | 2TE | 15978
| ISPRO B2S 25/440 (1+1) | 2TE | 15978
| ISPRO B2SR 25/150 (1+1) | 2TE | 15842
| ISPRO B2SR 25/275 (1+1) | 2TE | 15842
| ISPRO B2SR 25/320 (1+1) | 2TE | 15842
| ISPRO B2SR 25/385 (1+1) | 2TE | 16655
| ISPRO B2SR 25/440 (1+1) | 2TE | 16655
| ISPRO B2S 50/150 (3+1) | 4TE | 25998
| ISPRO B2S 50/275 (3+1) | 4TE | 25998
| ISPRO B2S 50/320 (3+1) | 4TE | 25998
| ISPRO B2S 50/385 (3+1) | 4TE | 28435
| ISPRO B2S 50/440 (3+1) | 4TE | 28435
| ISPRO B2SR 50/150 (3+1) | 4TE | 26675
| ISPRO B2SR 50/275 (3+1) | 4TE | 26675
| ISPRO B2SR 50/320 (3+1) | 4TE | 26675
| ISPRO B2SR 50/385 (3+1) | 4TE | 29112
| ISPRO B2SR 50/440 (3+1) | 4TE | 29112
| Module ISPRO B2S 12.5/150 |  | 4333
| Module ISPRO B2S 12.5/275 |  | 4333
| Module ISPRO B2S 12.5/320 |  | 4333
| Module ISPRO B2S 12.5/385 |  | 4983
| Module ISPRO B2S 12.5/440 |  | 4983
| Module ISPRO B2S 50/255 |  | 8070
Class II Modular Single and Multi-pole SPD 40kA per pole
Class II ( C ) 40 kA/pole PLUG IN/MODULAR type | ISPRO C 40/75 | 1TE | 2323
| ISPRO C 40/150 | 1TE | 2112
| ISPRO C 40/275 | 1TE | 2112
| ISPRO C 40/320 | 1TE | 2112
| ISPRO C 40/385 | 1TE | 2112
| ISPRO C 40/440 | 1TE | 2112
| ISPRO CR 40/75 | 1TE | 3000
| ISPRO CR 40/150 | 1TE | 2789
| ISPRO CR 40/275 | 1TE | 2789
| ISPRO CR 40/320 | 1TE | 2789
| ISPRO CR 40/385 | 1TE | 2789
| ISPRO CR 40/440 | 1TE | 2789
| Module ISPRO C 40/75 |  | 2044
| Module ISPRO C 40/150 |  | 1828
| Module ISPRO C 40/275 |  | 1828
| Module ISPRO C 40/320 |  | 1828
| Module ISPRO C 40/385 |  | 1828
| Module ISPRO C 40/440 |  | 1828
| ISPRO-G C | 1TE | 2922
| Module ISPRO-G C |  | 2593
| ISPRO C 80/150 (2+0) | 2TE | 4224
| ISPRO C 80/275 (2+0) | 2TE | 4224
| ISPRO C 80/320 (2+0) | 2TE | 4224
| ISPRO C 80/385 (2+0) | 2TE | 4224
| ISPRO C 80/440 (2+0) | 2TE | 4224
| ISPRO CR 80/150 (2+0) | 2TE | 4901
| ISPRO CR 80/275 (2+0) | 2TE | 4901
| ISPRO CR 80/320 (2+0) | 2TE | 4901
| ISPRO CR 80/385 (2+0) | 2TE | 4901
| ISPRO CR 80/440 (2+0) | 2TE | 4901
| ISPRO C 120/150 (3+0) | 3TE | 6337
| ISPRO C 120/275 (3+0) | 3TE | 6337
| ISPRO C 120/320 (3+0) | 3TE | 6337
| ISPRO C 120/385 (3+0) | 3TE | 6337
| ISPRO C 120/440 (3+0) | 3TE | 6337
| ISPRO CR 120/150 (3+0) | 3TE | 7014
| ISPRO CR 120/275 (3+0) | 3TE | 7014
| ISPRO CR 120/320 (3+0) | 3TE | 7014
| ISPRO CR 120/385 (3+0) | 3TE | 7014
| ISPRO CR 120/440 (3+0) | 3TE | 7014
| ISPRO C 160/150 (4+0) | 4TE | 8449
| ISPRO C 160/275 (4+0) | 4TE | 8449
| ISPRO C 160/320 (4+0) | 4TE | 8449
| ISPRO C 160/385 (4+0) | 4TE | 8449
| ISPRO C 160/440 (4+0) | 4TE | 8449
| ISPRO CR 160/150 (4+0) | 4TE | 9126
| ISPRO CR 160/275 (4+0) | 4TE | 9126
| ISPRO CR 160/320 (4+0) | 4TE | 9126
| ISPRO CR 160/385 (4+0) | 4TE | 9126
| ISPRO CR 160/440 (4+0) | 4TE | 9126
| ISPRO C 80/150 (1+1) | 2TE | 5082
| ISPRO C 80/275 (1+1) | 2TE | 5082
| ISPRO C 80/320 (1+1) | 2TE | 5082
| ISPRO C 80/385 (1+1) | 2TE | 5082
| ISPRO C 80/440 (1+1) | 2TE | 5082
| ISPRO CR 80/150 (1+1) | 2TE | 5831
| ISPRO CR 80/275 (1+1) | 2TE | 5831
| ISPRO CR 80/320 (1+1) | 2TE | 5831
| ISPRO CR 80/385 (1+1) | 2TE | 5831
| ISPRO CR 80/440 (1+1) | 2TE | 5831
| ISPRO C 160/150 (3+1) | 4TE | 9638
| ISPRO C 160/275 (3+1) | 4TE | 9638
| ISPRO C 160/320 (3+1) | 4TE | 9638
| ISPRO C 160/385 (3+1) | 4TE | 9638
| ISPRO C 160/440 (3+1) | 4TE | 9638
| ISPRO CR 160/150 (3+1) | 4TE | 10315
| ISPRO CR 160/275 (3+1) | 4TE | 10315
| ISPRO CR 160/320 (3+1) | 4TE | 10315
| ISPRO CR 160/385 (3+1) | 4TE | 10315
| ISPRO CR 160/440 (3+1) | 4TE | 10315
Class I, II SPD for Photovoltaic Systems
SPD for Photovoltaic | PV ISAFE B 12.5/300 PV TCG | 4TE | 12927
| PV ISAFE BR 12.5/300 PV TCG | 4TE | 13604
| PV ISAFE B 12.5/600 PV TCG | 4TE | 14219
| PV ISAFE BR 12.5/600 PV TCG | 4TE | 14896
| PV ISAFE B 12.5/1000 PV TCG | 4TE | 19850
| PV ISAFE BR 12.5/1000 PV TCG | 4TE | 20527
| PV ISAFE B 12.5/600 Y PV TCG | 6TE | 19390
| PV ISAFE BR 12.5/600 Y PV TCG | 6TE | 20067
| PV ISAFE B 12.5/1000 Y PV TCG | 6TE | 21329
| PV ISAFE BR 12.5/1000 Y PV TCG | 6TE | 22006
| PV ISAFE B 12.5/1200 Y PV TCG | 6TE | 23019
| PV ISAFE BR 12.5/1200 Y PV TCG | 6TE | 23696
| PV ISAFE B 12.5/1500 Y PV TCG | 6TE | 35189
| PV ISAFE BR 12.5/1500 Y PV TCG | 6TE | 35866
| PV ISPRO C 40/100 | 2TE | 4647
| PV ISPRO C 40/550 | 2TE | 4224
| PV ISPRO C 40/600 | 3TE | 4224
| PV ISPRO C 40/1000 | 3TE | 6337
| PV ISPRO CR 40/100 | 2TE | 5324
| PV ISPRO CR 40/550 | 2TE | 4902
| PV ISPRO CR 40/600 | 3TE | 4902
| PV ISPRO CR 40/1000 | 3TE | 7014
| Module PV ISPRO C(R) 40/100 |  | 2431
| Module PV ISPRO C(R) 40/550 |  | 1909
| Module PV ISPRO C(R) 40/600 |  | 2210
| Module PV ISPRO C(R) 40/1000 |  | 1909
Class I, II SPD for Wind Systems
SPD for WIND systems | WT ISAFE B 12.5/440 WT TCG | 2TE | 7095
| WT ISAFE BR 12.5/440 WT TCG | 2TE | 7773
| WT ISAFE B 12.5/750 WT TCG | 2TE | 10945
| WT ISAFE BR 12.5/750 WT TCG | 2TE | 11622
| WT ISAFE B 25/440 WT TCG | 4TE | 12151
| WT ISAFE BR 25/440 WT TCG | 4TE | 12828
| WT ISAFE B 25/750 WT TCG | 4TE | 23197
| WT ISAFE BR 25/750 WT TCG | 4TE | 23875
| WT ISAFE C 440 (3+0) WT | 3TE | 10562
| WT ISAFE C 750 (3+0) WT | 3TE | 11781
| WT ISAFE C 880 (3+0) WT | 3TE | 12187
| WT ISAFE CR 440 (3+0) WT | 3TE | 11240
| WT ISAFE CR 750 (3+0) WT | 3TE | 12458
| WT ISAFE CR 880 (3+0) WT | 3TE | 12864
| Module WT ISAFE C(R) 440 WT |  | 3114
| Module WT ISAFE C(R) 750 WT |  | 3521
| Module WT ISAFE C(R) 880 WT |  | 3656

## Kompaktni prekidači MCCB
KATALOG |  |  | MENI
Kompaktni prekidači MCCB
MCCB podesivi tip | Icu | Cena
MOD1 3NL 40A | 36kA | 5712
MOD1 4NL 40A | 36kA | 7688
MOD1 3NM 40A | 50kA | 6283
MOD1 4NM 40A | 50kA | 8757
MOD1 3NL 50A | 36kA | 5926
MOD1 4NL 50A | 36kA | 7961
MOD1 3NM 50A | 50kA | 6518
MOD1 4NM 50A | 50kA | 9055
MOD1 3NL 63A | 36kA | 6116
MOD1 4NL 63A | 36kA | 8215
MOD1 3NM 63A | 50kA | 6734
MOD1 4NM 63A | 50kA | 9354
MOD1 3NL 80A | 36kA | 6306
MOD1 4NL 80A | 36kA | 8483
MOD1 3NM 80A | 50kA | 6948
MOD1 4NM 80A | 50kA | 9677
MOD1 3NL 100A | 36kA | 6497
MOD1 4NL 100A | 36kA | 8757
MOD1 3NM 100A | 50kA | 7163
MOD1 4NM 100A | 50kA | 9976
MOD2 3NL 125A | 36kA | 9280
MOD2 4NL 125A | 36kA | 12961
MOD2 3NM 125A | 50kA | 9994
MOD2 4NM 125A | 50kA | 13732
MOD2 3NL 160A | 36kA | 9923
MOD2 4NL 160A | 36kA | 13857
MOD2 3NM 160A | 50kA | 10708
MOD2 4NM 160A | 50kA | 15498
MOD2 3NL 200A | 36kA | 10589
MOD2 4NL 200A | 36kA | 14777
MOD2 3NM 200A | 50kA | 11421
MOD2 4NM 200A | 50kA | 15648
MOD2 3NL 250A | 36kA | 11255
MOD2 4NL 250A | 36kA | 15698
MOD2 3NM 250A | 50kA | 12136
MOD2 4NM 250A | 50kA | 16616
MOD3 3NM 250A | 65kA | 24747
MOD3 4NM 250A | 65kA | 30648
MOD3 3NH 250A | 85kA | 28554
MOD3 4NH 250A | 85kA | 34281
MOD3 3NM 315A | 65kA | 25556
MOD3 4NM 315A | 65kA | 31643
MOD3 3NH 315A | 85kA | 29435
MOD3 4NH 315A | 85kA | 35400
MOD3 3NM 400A | 65kA | 27150
MOD3 4NM 400A | 65kA | 33633
MOD3 3NH 400A | 85kA | 31267
MOD3 4NH 400A | 85kA | 37614
MOD4 3NM 500A | 65kA | 50208
MOD4 4NM 500A | 65kA | 60153
MOD4 3NH 500A | 85kA | 51302
MOD4 4NH 500A | 85kA | 64356
MOD4 3NM 630A | 65kA | 52730
MOD4 4NM 630A | 65kA | 63163
MOD4 3NH 630A | 85kA | 53872
MOD4 4NH 630A | 85kA | 67254
MOD5 3NM 800A | 65kA | 56776
MOD5 4NM 800A | 65kA | 66760
MOD5 3NH 800A | 85kA | 63081
MOD5 4NH 800A | 85kA | 80078
MCCB elektronski tip | Icu | Cena
MOD1 3EL 63A | 36kA | 18935
MOD1 4EL 63A | 36kA | 21658
MOD1 3EL 100A | 36kA | 18935
MOD1 4EL 100A | 36kA | 21658
MOD2 3EL 225A | 36kA | 22729
MOD2 4EL 225A | 36kA | 25421
MOD3 3EM 400A | 65kA | 34261
MOD3 4EM 400A | 65kA | 38483
MOD4 3EM 630A | 65kA | 48089
MOD4 4EM 630A | 65kA | 55614
MOD5 3EH 1000A | 80kA | 105233
MOD5 3EH 1250A | 80kA | 105233
Pribor
Prod. Pogon | Cena
MOD1 3N ERH | 1822
MOD1 4N ERH | 1822
MOD2 3N ERH | 1935
MOD2 4N ERH | 1935
MOD3 3N ERH | 2715
MOD3 4N ERH | 2715
MOD4 3N ERH | 3341
MOD4 4N ERH | 3341
MOD5 3N ERH | 3341
MOD5 4N ERH | 3341
AC motorni pogon | Cena
MOD1 3N ACM 230 | 21511
MOD1 4N ACM 230 | 21511
MOD2 3N ACM 230 | 22143
MOD2 4N ACM 230 | 22143
MOD3 3N ACM 230 | 30212
MOD3 4N ACM 230 | 30212
MOD4 3N ACM 230 | 30684
MOD4 4N ACM 230 | 30684
MOD5 3N ACM 230 | 31633
MOD5 4N ACM 230 | 31633
Naponski okidači | Cena
MOD1 A230VAC | 1809
MOD2 A230VAC | 1809
MOD3 A230VAC | 2909
MOD4 A230VAC | 2909
MOD5 A230VAC | 2909
Pomoćni kontakti | Cena
MOD1 PS11 | 570
MOD2 PS11 | 570
MOD3 PS11 | 1171
MOD4 PS11 | 1171
MOD5 PS11 | 1171
Podnaponski okidači | Cena
MOD1 U230VAC | 2909
MOD2 U230VAC | 2909
MOD3 U230VAC | 4081
MOD4 U230VAC | 4081
MOD5 U230VAC | 4081
Alarmni kontakti | Cena
MOD1 AL11 | 855
MOD2 AL11 | 855
MOD3 AL11 | 1171
MOD4 AL11 | 1171
MOD5 AL11 | 1171

## Vremenski releji
KATALOG |  |  | MENI
Vremenski releji i tajmeri
Funkcije | Tip | Cena
Univerzalni mutlifunkcionalni vremenski releji | TRE711 12-240V | 3432
| TRE712 12-240V | 4137
Stepenišni automat | TRE706 | 3347
Zvezda -trougao | TRE704 230V | 3628
| TRE704 24-480 | 4837
Taktni-Asimetric cycler | TRE707 UNI | 4717
Programabilni digitalni relej | NDR2A, NDR2B | 8157
Dnevni analogni tajmer | TRE-AT-1DR | 3185
Nedeljni analogni tajmer | TRE-AT-2WR | 7358

## Kontrolni releji
MENI
Modularni kontrolni releji i brojila | Tip | Cena
Digitalni satovi | DTS 1 UNI | 5214
| DTS 1 230VAC | 4914
| DTS 2 UNI | 5563
| DTS 2 230VAC | 5295
| DTS 3 UNI | na upit
| DTS 3 230VAC | 5524
| DTS 4 230VAC | 8357
| DTS 5 UNI | 5392
| DTS 5 230VAC | 5566
| DTS 6 230VAC | 7515
| DTS 6 230VAC SET | 15642
Super-multifunkcionalni releji | PVR-T 230VAC | 2191
| PVR-H 230VAC | 2156
| PVR-B 230VAC | 4261
Sumračni foto releji | TSD 1 UNI | 4283
| TSD 1 230VAC | 4032
| TSD 2 230VAC | 9735
Dimeri | PVR-S 230VAC | 2211
| DIL 14 230VAC | 5095
| PVR-U 230VAC | 5095
| DIL15 230VAC | 6428
| PVR-M 230VAC | 6674
| KIS 1 230VAC | na upit
Kontrolni releji | MLR 41 UNI | 2514
| MLR 41 230VAC | 2301
| MLR 42 UNI | 3561
| MLR 42 230VAC | 3410
Kontrolni relej snage | MRM 116UW Uni | 2235
Trofazni kontrolni releji napona | MVR 33 | 2714
| MVR 34 6-30VDC | 3262
| MVR 63 48-276VAC | 2813
| MVR 43 24VAC | 7035
| MVR 43 230VAC | 6718
| MVR 43 400VAC | 7084
| MVR 43N 24VAC | 7128
| MVR 43N 110VAC | 7865
| MVR 43N 230VAC | 6831
| MVR 43N 400VAC | 7128
Monofazni kontrolni releji napona | MVR 41 24V AC/DC | 8426
| MVR 42 24VAC/DC | 8426
| MVR 42 400VAC | 8668
Releji kontrole, asimetrije i nestanka faze | MVR 54 400VAC | 4437
| MVR 54N 400VAC | 3958
| MVR 55 400VAC | 3520
| MVR 55N 400VAC | 3601
| MVR 56 690VAC | 4576
| MVR 56 575VAC | 5788
| MVR 56 400VAC | 5605
| MVR-57N 400VAC | 4329
Strujni kontrolni releji | MCR 515-0,5 | 3286
| MCR 515-1,0 | 3168
| MCR 515-2,0 | 3187
| MCR 515-5,0 | 3168
| MCR 515-8,0 24VDC | na upit
| MCR 515-8,0 Uni | 3143
| MCR 515-16,0 | 3179
| GHMCR515-8 | 3143
| MCR 413 230VAC | 7238
| MCR 413 24VAC | 7766
| MCR 423 230VAC | 7216
| MCR 423 24VAC | 8021
Higrostat relej | MHT 1 UNI | 10344
Napajanja | NM 10 10 230VAC | 4721
| NM 10 24 230VAC | 4666
| NM 30 12 230VAC | 4510
| NM 30 24 230VAC | 4813
| NM 60 12 230VAC | 6908
| NM 60 24 230VAC | 6908
| NM 100 12 230VAC | 8822
| NM 100 24 230VAC | 8382
| NMR30 24 230VAC | 5308
| NM 30 R 230VAC | 5357
Relej kontrole frekvencije | MFR 10 161-346VAC | 7020
Nivostat | NWT 5 UNI | 3808
Senzori nivoa tečnosti | LS1-M | 726
| LS1-N | 726
| LS2 | 1623
| LS3 | 6419
Relej kontrole faktora snage | PFR 1 230V | 9490
| PFR 1 400V | 9944
Termostat za zaštitu motora | TZ 220e UNI | 4329
Kontrolni relej povratne snage | MRPR1 120 | 9499
| MRPR3 120 | 9779
| MRPR1 240 | 9499
| MRPR3 240 | 9779
| MRPR1 480 | 10058
| MRPR3 480 | 10058

## Brojači časova,impulsa.
Model | Montaža | Dodatno | Cena | Min. Količina | MENI
HK46 AC | G, F |  | 1301 | 100
HK46 DC | G, F |  | 2280 | 50
HK46 |  | montaža A | 69 | 50
HK46 |  | montaža D | 69 | 50
HK46 |  | IP65 spredaj | 50 | 50
HK46 |  | maska 55x55 | 50
HK46 |  | maska 72x72 | 56
HK46 |  | DIN adapter | 82
HK46 |  | vilice | 66
HK46 |  | 400VAC | 73 | 30
HK46 |  | 1/1 embalaža | 50
HK46 |  | UL varijanta | 33 | 100
HK47 AC | A |  | 1692 | 50
HK47 DC | A |  | 2579 | 50
HK47 |  | montaža C | 312 | 30
HK47 |  | montaža H | 69 | 10
HK47 |  | anti vibrac guma | 377
HK47 |  | 1/1 embalaža | 50
HK47 |  | UL varijanta | 33 | 30
HK48 AC |  |  | 3087 | 10
HK48 DC |  |  | 3692 | 10
HK48 |  | UL varijanta | 33 | 10
HK49 AC |  |  | 3193 | 10
HK49 DC |  |  | 3947 | 10
HK49 |  | UL varijanta | 33 | 10
HK30 AC | G |  | 1751 | 50
HK30 DC | G |  | 2525 | 50
HK30 |  | montaža D | 695 | 50
HK30 |  | montaža E | 1150 | 30
HK30 |  | maska 48x24 | 37
HK30 |  | maska 54x29 | 37
HK30 |  | maska 48x48 | 46
HK30 |  | maska 55x55 | 50
HK30 |  | maska 72x72 | 63
HK30 |  | maska ɸ58 | 50
HK30 |  | maska ɸ72 | 63
HK30 |  | viljuške veče | 46
HK30 |  | 1/1 ambalaža | 50
MC-703,723 DC |  |  | 2632 | 20
SI-62 AC |  |  | 2840 | 20
SI-62-DC |  |  | 2664 | 20
SI-103, 123, 163 AC |  |  | 3251 | 20
SI-103, 123, 163 DC |  |  | 3016 | 20
SI-63 DC |  |  | 2605 | 20
Cene važe za minimalne količine porudžbine. Za pojedinačne porudžbine cena se uvećava 15%.